Планируемое начисление по статье содержание жилья за 2018 год.-313351

Обслуживание и содержание общего имущества МКД, в т.ч. зарплата и налоги-266349

Расчетная сумма на текущий ремонт на 2018 год.-47002

Планируемая сумма на текущий ремонт на 2018 год - 49817

ПЛАН 2018

по текущему ремонту мест общего пользования многоквартирного жилого дома

по адресу: г.Узловая, ул. Беклемищева, д.28

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во работ | Стоимость | Сроки исп. (кварт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. | Всего |  |
| 1 | Ремонт мягкой кровли (кв.) | м2 |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт подъездов | под. |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт козырьков | шт. |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт ступеней | под. | 4 | 427 | 3416 | 2кв. |
| 13 | Опиловка деревьев | шт. |  |  |  |  |
| 15 | Восстановление остекления в подъезде | м.п. |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных сетей: |  |  |  |  |  |
|  | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |
| 18 | смена участков розлива отопления | м.п. | 10 | 1427 | 14270 | 3кв. |
| 19 | смена участков стояков отопления | м.п. | 12 | 1052 | 12624 | 3кв. |
| 21 | Смена вентилей на стояках ц/о | шт. |  |  |  |  |
| 22 | Гидравлическое испытание системы ц/о | шт | 1 | 1200 | 1200 | 3 кв . |
|  | холодное водоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 25 | смена участков розлива х/водоснабжения | м.п. | 10 | 1427 | 14270 | 3кв. |
| 27 | смена (ремонт) вентилей на стояках х/воды | шт. | 2 | 937 | 1874 | 3кв. |
| 28 | Смена канализационных труб | мп |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |
| 31 | ремонт щитовых | шт. | 1 | 2163 | 2163 | 1кв. |
| 35 | восстановление освещения над подъездами | под. |  |  |  |  |
|  | итого: |  |  |  | 49817 |  |