Планируемое начисление по статье содержание жилья за 2018год.-320000

Обслуживание и содержание общего имущества МКД, в т.ч. зарплата и налоги-272000

Расчетная сумма на текущий ремонт на 2018 год.-48000

Планируемая сумма на текущий ремонт на 2018 год – 47707,5

ПЛАН 2018 г.

по текущему ремонту мест общего пользования многоквартирного жилого дома

по адресу: г.Узловая, ул. Горняцкая, д.13

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во работ | Стоимость |  | Сроки исп. (кварт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. | Всего |  |
| 1 | Ремонт кровли (кв.) | м2 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт труб ДВК | шт. |  |  |  |  |
| 3 | Смена блоков ДВК | шт. |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт штукатурки фасада | м2 |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт цоколя | м2 |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки | м.п. |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт подъездов | под. |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт козырьков | шт. | 1 | 501 | 2254.5 | 2кв. |
| 9 | Ремонт ступеней | м2 |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт балконов | шт. |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт панельных швов | м.п. |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт керамзито – бетонных панелей | м2 |  |  |  |  |
| 13 | Опиловка деревьев | шт. |  |  |  |  |
| 14 | Валка деревьев | шт. |  |  |  |  |
| 15 | Восстановление остекления в подъезде | м.2 |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт входных дверей в подъезд | шт. |  |  |  |  |
| 17 | Смена входных дверей в подъезд | шт. |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных сетей: |  |  |  |  |  |
|  | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |
| 18 | смена участков розлива отопления | м.п. | 5 | 1427 | 7135 | 3кв. |
| 19 | смена участков стояков отопления | м.п. |  |  |  |  |
| 20 | смена задвижек | шт. |  |  |  |  |
| 21 | ревизия задвижек | шт. |  |  |  |  |
| 22 | смена кранов (вентилей) по стоякам | шт. | 5 | 567 | 2835 | 3кв. |
| 23 | Восстановление отопл. в подъезде | шт. | 1 | 32120 | 32120 | 2кв. |
| 24 | Гидравлическое испытание системы ц/о | м.п. | 1 | 1200 | 1200 | 3кв. |
|  | холодное водоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 25 | смена участков розлива х/водоснабжения | м.п. |  |  |  |  |
| 26 | смена участков стояков х/водоснабжения | м.п. |  |  |  |  |
| 27 | смена (ремонт) вентилей на стояках х/воды | шт. |  |  |  |  |
| 28 | смена (ремонт) вентилей на стояках х/воды | шт. |  |  |  |  |
|  | Канализация: |  |  |  |  |  |
| 29 | замена участков внутридомовой канализации | м.п. |  |  |  |  |
| 30 | замена участков канализационного выпуска | м.п. |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |
| 31 | ремонт щитовых | шт. | 1 | 2163 | 2163 | 2кв. |
| 32 | замена щитков | шт. |  |  |  |  |
| 33 | замена автоматов защиты | шт. |  |  |  |  |
| 34 | смена электропроводки | шт. |  |  |  |  |
| 35 | восстановление освещения над подъездами | под. |  |  |  |  |
|  | итого: |  |  |  | 47707.5 |  |