Планируемое начисление по статье содержание жилья за 2018 год.-1024846

Обслуживание и содержание общего имущества МКД, в т.ч. зарплата и налоги -871120

Расчетная сумма на текущий ремонт на 2018 год.-153726

Планируемая сумма на текущий ремонт на 2018 год - 244639

ПЛАН 2018

по текущему ремонту мест общего пользования многоквартирного жилого дома

по адресу: г.Узловая, ул. Трегубова, 34

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во работ | Стоимость |  | Сроки исп. (кварт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. | Всего |  |
| 1 | Ремонт мягкой кровли (кв.) | м2 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт труб ДВК | шт. |  |  |  |  |
| 3 | Смена блоков ДВК | шт. |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт штукатурки фасада | м2 |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт цоколя | м2 | 500 | 611 | 40420 | 2кв. |
| 6 | Ремонт отмостки | м.п. |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт подъездов | под. | 2 | 47230 | 94460 | 3кв. |
| 8 | Ремонт козырьков | шт. | 7 прим | 427 | 5978 | 3кв. |
| 9 | Ремонт ступеней | м2 | 6 | 427 | 2562 | 3кв. |
| 10 | Ремонт балконов | шт. |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт панельных швов | м.п. | 10 | 359 | 3590 | 3кв. |
| 12 | Ремонт керамзито – бетонных панелей | м2 |  |  |  |  |
| 13 | Опиловка деревьев | шт. |  |  |  |  |
| 14 | Валка деревьев | шт. |  |  |  |  |
| 15 | Восстановление остекления в подъезде | м.п. |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт кровли входа в подвал | шт. | 1 | 8028 | 8028 | 4кв. |
| 17 | Смена входных дверей в подъезд | шт. |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных сетей: |  |  |  |  |  |
|  | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |
| 18 | смена участков розлива отопления | м.п. | 10 | 1427 | 14270 | 3кв. |
| 19 | смена участков стояков отопления | м.п. |  |  |  |  |
| 20 | смена задвижек | шт. |  |  |  |  |
| 21 | ремонт задвижек | шт. |  |  |  |  |
| 22 | смена кранов (вентилей) по стоякам | шт. | 6 | 567 | 3402 | 3кв. |
| 23 | ревизия кранов (вентилей) по стоякам | шт. |  |  |  |  |
| 24 | Гидравлическое испытание системы ц\о | м.п. | 1 | 1200 | 1200 | 3кв. |
|  | Восстановление отопления в подъезде | шт | 2 | 32120 | 64240 | 3кв. |
|  | холодное водоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 25 | смена участков розлива х/в | м.п. |  |  |  |  |
| 26 | смена участков стояков х/водоснабжения | м.п. |  |  |  |  |
| 27 | смена (ремонт) вентилей на стояках х/в | шт. |  |  |  |  |
| 28 | смена (ремонт) вентилей на стояках х/в | шт. |  |  |  |  |
|  | Канализация: |  |  |  |  |  |
| 29 | замена участков внутридомовой канализ. | м.п. |  |  |  |  |
| 30 | замена участков канализац . выпуска | м.п. |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |
| 31 | ремонт щитовых | шт. | 3 | 2163 | 6489 | 2кв. |
| 32 | замена щитков | шт. |  |  |  |  |
| 33 | замена автоматов защиты | шт. |  |  |  |  |
| 34 | смена электропроводки | шт. |  |  |  |  |
| 35 | восстановление освещения над подъездами | под. |  |  |  |  |
|  | итого: |  |  |  | 244639 |  |